龙威·经贸广场2幢写字楼19-22层智能化采购项目

公开招标文件

项目名称：龙威·经贸广场2幢写字楼19-22层智能化采购项目

招标编号：NDYXCQ[GK]2020005（1）

采购人：宁德市国有资产投资经营有限公司

代理机构：宁德市有信产权交易服务有限公司

2020年5月

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	7

第三章 投标人须知	10

第四章 资格审查与评标	23

第五章 招标内容及要求	33

第六章 采购合同（参考文本）	63

第七章 投标文件格式	66

采购文件相关附件	117

- 第一章   投标邀请

宁德市有信产权交易服务有限公司采用公开招标方式组织龙威·经贸广场2幢写字楼19-22层智能化采购项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、招标编号：NDYXCQ[GK]2020005（1）。

2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、需要落实的采购政策：节能产品，适用于本项目。环境标志产品，适用于本项目。监狱企业，适用于本项目。促进残疾人就业 ，适用于本项目。信用记录，适用于本项目，按照下列规定执行：（1）投标人在投标文件递交截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的或者投标人未提供的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与采购活动相关信息的，其资格审查不合格。其他政策详见采购文件要求。

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：/

5.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

6、报名

6.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。未按要求报名将导致投标文件被拒收。

7、招标文件的获取

7.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2获取地点及方式：可至指定地点（宁德市东侨经济技术开发区塔山路3号1栋（市国资委）208室）现场办理书面报名登记；或采用邮件方式办理报名事宜（采用邮件方式办理的供应商报名事宜，务必先电话联系）。各潜在供应商到我司报名（获取采购文件）时须填写《采购文件领取登记表》，所填写的信息须真实、准确、完整，且不具有任何误导性。递交投标文件时供应商的名称要与获取采购文件时的名称相一致，除能提供相关部门出具的有效单位名称（姓名）变更证明外，否则我司将拒绝接收投标文件。

7.3、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2投标文件递交截止地点：供应商应在投标截止时间之前将密封的投标文件送达（宁德市东侨经济技术开发区塔山路3号1栋（市国资委）会议室），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

10、公告期限

10.1招标文件及招标公告的公告期限：自发布公告之日起5个工作日。

- 采购人：宁德市国有资产投资经营有限公司

- 地址：宁德市蕉城区蕉城南路98-1号

- 联系人： 李女士

- 联系方法： 0593-2961293

- 12、代理机构：宁德市有信产权交易服务有限公司

- 地址：宁德市东侨经济技术开发区塔山路三栋一号（市国资委）208室

- 联系人：曾女士

- 联系方法：0593-2292676

附1：账户信息

投标保证金账户

银行账号：投标保证金专户： 开户名称：宁德市有信产权交易服务有限公司 开户银行：建设银行宁德福宁支行 开户账号：35001688141052500864

服务费专户

开户名称：宁德市有信产权交易服务有限公司 开户银行：邮储银行宁德市东侨开发区支行 开户帐号：935001010003468889

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息，将投标保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、合同包：***）的投标保证金”或类似字眼。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币 元

| 合同包 | 采购标的 | 数量 | 允许进口 | 合同包预算金额 | 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能信息化项目建设 | 1批 | 否 | 1998915 | 39000 |

- 注：投标人应以包括该项目所涉及的有关所有费用进行报价，包括但不限于：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装涉及的辅材、安装调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款等可能涉及的费用及政策性文件规定的各项应有费用，以及可合理推断的责任和义务。

- 第二章   投标人须知前附表

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。电子文件标明项目编号、供应商名称。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，宁德市有信产权交易服务有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： a.按照评审价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 b.评审价相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。 c.投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。 d.经前述顺序处理仍然并列相同的,或技术指标优劣无法判断的，则由评标委员会中的采购人代表从并列最低评审价名单中自行选择确定优先顺序。采购人代表放弃自行选择确定权利的，则通过随机抽取方式确定优先顺序。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家。 ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自首次收到招标文件之日起7个工作日内向宁德市有信产权交易服务有限公司或采购人提出。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向宁德市有信产权交易服务有限公司或采购人提出。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：采购单位监督部门 |
| 12 | 18.1 | 指定的采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn。 （2）宁德市国有资产投资经营有限公司网站，网址：www.ndgtgs.com/。 （3）宁德市有信产权交易服务有限公司网站，网址：www.ndcqjy.com。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以中国政府采购网发布的为准。 |
| 13 | / | - 投标无效条款： - （1）本章表投标无效（投标被拒绝）的规定 （2）《第四章 资格审查与评标》中的1.3、1.4、6.2条 以及违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |
| 14 | / | 最高限价： 本项目采购人预算价详见第一章《采购标的一览表》，超过预算价的报价视为报价无效。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。 |
| 15 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。中标总金额100万元以下按金额的1.5%收取；100万元～500万元部分，按金额的1.1 %收取；服务费按差额定率累进法计算。中标人应及时以转帐或电汇付款方式一次性将招标代理服务费汇入对应账户。中标人如未能按招标文件要求缴纳服务费，招标代理机构对其投标保证金将不予退还。 |

- 第三章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”、指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）宁德市有信产权交易服务有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，宁德市有信产权交易服务有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，宁德市有信产权交易服务有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，宁德市有信产权交易服务有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，宁德市有信产权交易服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若宁德市有信产权交易服务有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为宁德市有信产权交易服务有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，宁德市有信产权交易服务有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为宁德市有信产权交易服务有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据宁德市有信产权交易服务有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，宁德市有信产权交易服务有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在宁德市有信产权交易服务有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：以参与投标的供应商名义，通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以是否到达以银行的到账时间为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在宁德市有信产权交易服务有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；中标人人需将与采购人签订的合同原件递送或邮寄至我司，以便我司退保工作的顺利进行（合同邮寄过程丢失，责任供应商自负）。

④终止招标的，宁德市有信产权交易服务有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宁德市有信产权交易服务有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1宁德市有信产权交易服务有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由宁德市有信产权交易服务有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向宁德市有信产权交易服务有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，宁德市有信产权交易服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，宁德市有信产权交易服务有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为宁德市有信产权交易服务有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，宁德市有信产权交易服务有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、采购合同

13.1签订采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向宁德市有信产权交易服务有限公司提出询问，宁德市有信产权交易服务有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望宁德市有信产权交易服务有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
   （5）未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

- 第四章  资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由宁德市有信产权交易服务有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由宁德市有信产权交易服务有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或宁德市有信产权交易服务有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证（基本开户银行开具的基本存款账户信息）复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 | 具备履行合同所必需的设备：1、投标供应商提供办公场所的场地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供场地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）；2、具备专业技术能力：提供负责本项目的主要人员的名单、联系方式及相关学历证书或职称（或职业或作业）证书。上述材料未提供者，视为资格审查不通过。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※具体要求及查询结果的审查详见第一章及第七章。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：/

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

（2）本项目规定的其他情形：

包：1      无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由宁德市有信产权交易服务有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，宁德市有信产权交易服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由宁德市有信产权交易服务有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由宁德市有信产权交易服务有限公司统一对外发布。

②对宁德市有信产权交易服务有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形

明细

交付地点、交付时间、交付条件、验收方式、支付方式、保修期等商务条件不满足招标文件要求的；或不接受招标文件规定的合同款支付方式。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的。

虚假承诺、声明或提交其他虚假材料等。

投标报价超过最高限价的。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

供应商未按要求提供以下材料：（1）本次拟采购产品若有属国家强制性认证（CCC）产品的，供应商应在投标文件中承诺所投标产品具有国家强制性认证（CCC）证书（直接在投标文件中提供对应证书复印件亦可，“自我声明符合性信息报送系统”生成“强制性认证产品符合性自我声明”视同获得强制性产品认证证书），并在货物验收时提供国家强制性3C认证证书。（2）若属于政府强制采购节能产品的，根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，按最新《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》执行，并在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。（3）若属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，必须在投标文件中附上产品的相关证明文件。

不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，宁德市有信产权交易服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、小型、微型企业产品：1、参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，其报价部分给予6%的价格扣除优惠(联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体合同金额2%的价格扣除；若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除)，用扣除后的价格参与评审，但必须同时提供如下证明材料，否则不予价格扣除：①中小企业声明函（格式详见招标文件第五章，中小企业划分标准详见工信部联企业【2011】300号文件）。2、监狱企业参加采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。3、符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予10%的价格扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见招标文件第七章），并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。监狱企业、残疾人福利性单位参加采购活动时视同小型、微型企业，不重复享受政策。 |

②技术项（F2×A2，即下述评标分值总和）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.技术和服务要求符合情况 | 60 | 根据各投标人对《招标内容及要求》“技术和服务要求”中的各项配置要求的响应情况，由评委进行评议并评分, 完全满足招标文件技术参数要求的得60分（详见招标内容及要求，其中要求提供证明资料的，供应商应按要求提供相关材料做为评审依据，否则视为不满足参数要求），其中标注“▲”号的参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其他未标注“▲”号的参数，每负偏离一项扣1分；扣完为止。 |
| 注：技术参数中要求“原件备查”的，供应商若有响应，签署合同时采购人有权要求中标人提供对应的证书或证明材料的原件或公证件进行核对。若供应商无法提供对应材料或提供放入材料与投标响应时提供的材料不一致，按虚假应标处理，其中标结果无效。因此对采购人造成损失的，供应商还要承担相应的赔偿责任。 |  |  |

③商务项（F3×A3，即下述评标分值总和）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 1 | 为保证防火墙的防御能力，投标人所投设备生产商是国家信息安全漏洞共享平台CNVD的技术组成员和用户组成员得1分，须提供证明材料复印件（原件备查），未提供的不得分。 |
|  | 1 | 为保障上网行为管理产品审计合规性和前瞻性，投标人所投设备生产商是公安部行业标准《信息安全技术网络通信审计产品技术要求》的主要起草单位得1分，须提供证明材料复印件（原件备查），未提供的不得分。 |
|  | 1 | 为保障桌面云底层架构的安全可靠性，投标人所投桌面云生产商云计算基础架构应通过可信评估，需提供数据中心联盟颁发的云计算架构可信评估报告复印件得1分，未提供的不得分。 |
|  | 1 | 为保证桌面云平台的整体安全性，投标人所投设备生产商为CSA全球云安全联盟会员，提供证明材料并加盖投标人公章得1分，不提供不得分。须提供证明材料复印件（原件备查），未提供的不得分。 |
|  | 1 | 投标人所投的硬盘录像机生产商获得国家工商行政管理总局商标评审委员会颁发的“中国驰名商标”得1分，须提供国家工商行政管理总局颁发的有效证明材料复印件作为佐证材料，原件备查，未提供的不得分。 |
|  | 1 | 投标人所投的人脸识别一体机生产商拥有国家公安部认定的重点实验室单位得1分；须提供证明材料复印件（原件备查），未提供的不得分。 |
|  | 1 | 投标人所投的人脸采集终端产品生产商获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位” 得1分。须提供有效证明材料复印件作为佐证材料，未提供的不得分。 |
|  | 1 | 投标人所投的无线控制器与无线AP设备生产商获得由中国国家认证认可监督管理委员会认定通过的GB/T27922-2011售后服务评价体系服务能力5星级认证得1分；须提供证明材料复印件（原件备查），未提供的不得分。 |
|  | 1 | 投标人所投的无线控制器设备获得公安部《网络通信审计产品（基本级）》销售许可证得1分，须提供证明材料复印件（原件备查），未提供的不得分。 |
|  | 1 | 投标人所投的双绞线与光纤生产商通过国际管理体系认证机构IQNET的三大体系认证（ISO9001:2015、ISO14001： 2015、OHSAS 18001：2007）得1分，须提供证明材料复印件（原件备查），未提供的不得分。 |
| 注：以上评分项中要求“原件备查”的，供应商若有响应，签署合同时采购人有权要求中标人提供对应的证书或证明材料的原件或公正件进行核对。若供应商无法提供对应材料或提供放入材料与投标响应时提供的材料不一致，按虚假应标处理，其中标结果无效。因此对采购人造成损失的，供应商还要承担相应的赔偿责任。 |  |  |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标方法描述 |
| --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 同一合同包内的节能（非强制类）、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额; 20%（含20%）以下; 价格评标项：价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项：技术评标项标准总分值4%的加分. 20%-50%（含50%）; 价格评标项：价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项：技术评标项标准总分值6%的加分. 50%以上; 价格评标项：价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项：技术评标项标准总分值8%的加分. 注：供应商在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料：依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，证明材料须加盖供应商的公章。未单独填写报价或未按规定提供产品的证明资料的不享受鼓励优惠政策。 ①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品； ②同一合同包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。 ③若同一合同包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的,或技术指标优劣无法判断的，则由评标委员会中的采购人代表从并列最低评审价名单中自行选择确定优先顺序。采购人代表放弃自行选择确定权利的，则通过随机抽取方式确定优先顺序。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

- 第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本次采购的项目为智能化建设采购项目。供应商应根据招标文件的要求，开展项目尽职调查工作，充分理解本项目的需求，充分了解项目的客观情况，提供符合采购人需求的货物及服务，并负责货物的供货和售后服务等工作。

2、供应商必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，产品的制造标准及技术规范等必须符合国家相关标准、规范要求。若供应商所报产品国家有强制性要求认证的，则供应商应提供通过认证的产品进行报价。供应商所提供的服务应符合国家相关法律法规。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责。若因供应商给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。

3、供应商务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术要求、商务条件部分在内的所有细则。

二、技术和服务要求

合同包1

| 序号 | 品目 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 网络服务器 | 1. ≥HG7163(16核2.4GHz)×1/≥32GB DDR4/≥600GB SAS*2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2/≥550W(1+1)/2U/16DIMM； 2.2U单路标准机架式服务器；CPU：≥1颗 HG7163(16核，2.4GHz)；内存≥2*16G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 3.硬盘：≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘；可选支持12块前置3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘； 4.可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘；支持1个M.2插槽；支持1个TF插槽；阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护； 5.PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽；网口：2个千兆电口；至少包括其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部； 6.电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 ；支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC；机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)。 | 1台 |
| 1-2 | 中心管理机 | 1. 设备具有至少1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、2个RS485半双工接口、4个IO输入、4个IO输出，1个USB接口 2. 采用CMOS低照度至少100w像素高清彩色摄像头，视频压缩标准为H.264 3. 采用7寸分辨率为≥1024*600彩色TFT LCD的显示屏 4. 采用电容式触摸屏、触摸按键和机械按键的操作方式 5. 采用扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 6. 门口机安全状态监测功能，当门口机开门超时或者防拆开关触发时，管理机具有告警提示信息 7. 管理机面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放； 8. 支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲； 9. 支持预览权限范围内公共摄像头的实时画面； 10. 信息可视化、扁平化的友好操作界面设计； 11. 采用硬件噪声抑制与回声消除，保证话音质量清晰明亮； 12. 支持免提或听筒通话两种方式； 13. 实时接收、显示业主家庭的报警信息； 14. 被门口机呼叫或远程监视门口机时支持远程开锁； 15. 支持多角度桌面摆放和壁挂两种安装方式。 | 1台 |
| 1-3 | 核心交换机 | 1. 千兆光口≥24个，千兆复用电口≥16个，10G SFP+万兆光口≥4个，QSFP端口≥2个，Console口≥1个； 2. 交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps； 3. 支持胖瘦一体化，可支持搭配控制器平台灵活切换智能交换机和普通交换机两种工作模式； 4. 支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台； 5. 支持搭配控制器平台“一键替换”按钮即可完成故障设备替换； 6. 支持搭配控制器平台实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等； 7. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 8. 支持STP、RSTP、MSTP协议； 9. 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 10. 支持DHCP Server； 11. 支持基于交换机单端口、聚合口、源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 12. 支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 13. 支持基于时间的ACL策略； 14. 支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 15. 支持端口聚合及手工、静态LACP； 16. 支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； | 1台 |
| 1-4 | AI盘 | 1. 关键指标参数：容量≥8TB，SATA 3.0接口，≥256MB缓存，7200转，MTBF（平均故障间隔时间）不低于200万小时 2. 搭配NVR可支持Raid5、Raid6 3. 平均运行功率≤8W 4. 质保期至少3年 | 7块 |
| 1-5 | 24口千兆接入交换机 | 1. 千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，Console口≥1个； 2. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； 3. 支持胖瘦一体化，可支持搭配控制器平台灵活切换智能交换机和普通交换机两种工作模式； 4. 支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台（提供后台功能截图证明）； 5. 支持搭配控制器平台“一键替换”按钮即可完成故障设备替换（提供后台功能截图证明）； 6. 支持搭配控制器平台实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等（提供后台功能截图证明）； 7. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 8. 支持STP、RSTP、MSTP协议； 9. 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 10. 支持DHCP Server； 11. 支持基于交换机单端口、聚合口、源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 12. 支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 13. 支持基于时间的ACL策略； 14. 支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 15. 支持端口聚合及手工、静态LACP； 16. 支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供官网截图及链接证明）； | 4台 |
| 1-6 | 硬盘录像机 | 1. 支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 2. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件 3. 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（提供国家权威检测机构出具的有效检验报告复印件,原件备查） 4. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH 5. ▲配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（提供国家权威检测机构出具的有效检验报告复印件，原件备查） 6. 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件 7. 配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 8. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（提供国家权威检测机构出具的有效检验报告复印件,原件备查） 9. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 10. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 11. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 12. 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 13. 配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 14. 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息 15. 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 16. 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储 17. 可对视频画面叠加至少10行字符，每行至少可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性 18. 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 19. 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能 20. 可通过IE预览和回放双目摄像机的立体声 21. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 22. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 23. 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 24. 支持对任一录像文件打标签，单个文件至少支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192 25. 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像 26. 配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失 27. 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围 28. 接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；接入不支持车牌车辆检测的IPC，可通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车辆类型、车辆品牌、车身颜色 29. 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速 30. 支持设置至少8个二次认证用户，当设备启用二次认证，其他用户在回放、下载时，需要二次用户同时授权才能登录设备 | 1台 |
| 1-7 | 门禁控制器 | 1. 主机应至少包含以下通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 2. 主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 3. 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 4. 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 5. 主机应具有大容量存储能力，应支持至少10万卡片管理和30万事件记录存储。 6. 主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 7. 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 8. 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 9. 主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 10. 主机应具有在线升级功能。 11. 主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 12. 主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。 13. 主机应具有手动或自动校时功能。 14. 系统平台应具有视频联动报警功能。 15. 主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 16. 主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 17. 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 | 12台 |
| 1-8 | 人脸识别一体机 | 1. 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04及以上。 2. 设备采用嵌入式Linux系统，支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。 3. 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080， 帧率：30帧/s，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4. 设备刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。 5. 设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 6. 设备支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 7. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应），RS485*1，韦根*1， USB *1，喇叭扬声器，I/O输出*2，I/O输入*4，PSAM*1，SIM*1，机械防拆开关*1（提供国家权威检测机构出具的有效检验报告复印件,原件备查）。 8. 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备；支持至少被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 9. 设备支持通过WEB进行设备信息查询；支持通过WEB进行用户信息管理；支持通过WEB进行设备时间管理；支持通过WEB进行系统维护；支持通过WEB进行安全操作管理；支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 10. 设备支持配置以下图像参数：宽动态开关、宽动态等级、饱和度、对比度、锐度、亮度、时域降噪等级、空域降噪等级、环保等级、视频制式。 11. 设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持联网与后端平台对接实现人脸比对；支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平、垂直区域范围可设置；人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别，并识别角度可设置；支持人脸识别多阈值设置。 12. 人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别高度：安装高度在1.3-1.5m，距离在1.5-1.6m，识别高度范围为0.9~2.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应不低于99.85%；人脸比对平均时间≤0.2s。 13. 设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 14. 设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 15. 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 16. ▲设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持至少被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录（提供国家权威检测机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据,原件备查）。 17. 设备支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 18. 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲。 19. 设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 ；支持双码流，主码流1280*720@25fps；子码流1280*720@25fps。 20. 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 21. 设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 22. 支持设备及管理中心配置：识别模式、阈值、人脸识别参数、白光补光灯亮度、红外补光灯亮度等；支持设备本地设置单个用户自定义识别方式；支持设备本地设置小区期号、楼号、房间号信息；支持设备本地设置有线网络、无线网络IP地址及网关参数，支持DHCP设置；支持恢复默认出厂设置参数功能；支持在设备管理菜单查看序列号、MAC地址、出厂日期、设备型号及版本信息；支持在设备管理菜单查看设备事件、卡容量、人脸容量的使用信息。 23. 设备首次使用时，需要设置激活密码才可以使用；当使用一个账户在设备或管理中心登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间，默认30分钟；用户数据及比对记录采用非明文存储；支持过流保护，电源防反接等设计；支持看门狗机制。 24. 设备支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节； 支持不开启白光补光灯实现人脸识别。支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 | 2台 |
| 1-9 | 集中电源 | ≥12V24A | 4个 |
| 1-10 | 发卡器 | 1. 符合ISO14443、ISO7816标准。 2. 读卡频率：13.56MHz，125KHz。 3. 支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。 4. 设备支持一个USB2.0接口免驱。 5. 设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 6. 工作温度满足-20℃~+60℃。 7. 外形尺寸：117mm×67.5mm×14.3mm。 | 1台 |
| 1-11 | Mifare卡 | 1. 卡片类型：mifare卡 2. 符合标准：ISO14443 标准 3. 卡片容量：≥1K 4. 工作频率：≥13.56MHz 5. 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm（±2mm） | 100张 |
| 1-12 | 全彩摄像机（◆为该合同包内的核心产品） | 1. 具有至少400万像素 CMOS传感器。 2. 具有至少2颗白光灯。 3. 最低照度彩色：0.0005 lx ，亮度等级不小于11级。 4. 白光补光距离不小于15米。 5. 需至少支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@30fps。 6. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8. 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 9. 在静止场景下，相同图像参数时，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 10. 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。 | 28台 |
| 1-13 | 指纹读卡器 | 1. 采用光学式CMOS指纹辨识模块，可存储至少5000枚指纹信息，支持1:1（指纹+刷卡模式）与1:N的比对模式（指纹模式），指纹比对时间：1:1≤1秒；1:1000≤1秒；指纹辨识FRR（错误拒绝率）小于等于0.01% 2. 符合ISO 14443-A/B标准，读卡频率13.56MHz，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号、二代/三代身份证卡序列号。 3. 卡片识别距离：3~8CM。 4. 支持指纹、刷卡、指纹+刷卡三种用户比对模式，内建蜂鸣器声响提示功能，供比对状态提示。 5. 采用RS-485通讯传输方式，经过私有加密处理，通讯更加安全。 6. 支持防拆报警功能。 7. 支持在线升级。 8. 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 9. 具有防水设计，防水等级IP65及以上。 10. 工作电压DC12V，功耗≤2W。 11. 安装方式：壁挂安装，无需底盒。 | 44台 |
| 1-14 | 人脸采集终端 | 1. 采用3.8-4英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480。 2. 采用≥200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。 3. 内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率支持13.56MHZ和125KHZ，支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。 4. 内置指纹模块，支持指纹采集，每人最多10枚指纹。 5. 支持有线网络和无线WiFi传输。 6. 支持白光和红外补光。 7. 在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。 8. 支持至少2000人员数据存储，至少含2000 人脸图片、2000 条居民身份证件信息、20000 张卡片信息、20000枚指纹信息。 9. 设备配置后台可设置5-6个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。 | 1台 |
| 1-15 | 开门按钮 | 1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3. 输出：常开； 4. 类型：适合埋入式电器盒使用； 5. 尺寸：86*86mm（±2mm）； | 46个 |
| 1-16 | 磁力锁 | 1. 280kg静态直线拉力的单门磁力锁 2. 内置反向电流防护装置(MOV) 3. 门锁状态讯号输入(NONCCOM) 4. LED指示灯显示门锁状态 5. 防残磁设计，选用防磨损材料 6. 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处 | 44套 |
| 1-17 | 电插锁 | 1. 光电控制技术，防止机械故障 2. 超低温设计，更安全更耐用 3. 超低功耗设计，更耐用更环保 4. ≥50万次通电上锁耐用度 5. 内置反向电流，防止装置(MOV) 6. 智能型单晶片配置，三级电流应用 7. 高强度铝合金锁体，不绣钢锁舌 8. 产品规格，配套齐全，适用各类型门锁安装 9. 延时设置：0/3/6/9秒可调 | 2套 |
| 1-18 | 上网行为管理 | - 标准1U机架式流控/上网行为管理安全网关，基本配置网络吞吐≥200Mb，支持用户数≥600，并发连接数≥60000；硬件指标：标准1U机架式尺寸，单电源，≥ 4个千兆电口，≥128GB-SSD硬盘 2. 为了适应复杂的网络环境以及后期网络结构改动，设备需要支持多种部署方式，诸如：网桥、路由、旁路等部署模式。为了保障稳 定可靠性，设备需要支持多主模式部署，必须支持两台及两台以上设备同时做主机（提供以上3种设备部署模式以及多机、多主模式部署配置界面截图） 3. ▲适应用户现在多链路接入场景，保障链路高可用性，平衡调度带宽资源。设备同支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配等前面优先的方式进行多链路负载。同时，为了防止专线故障导致通讯中断以及故障点定位和检修，设备需要支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测（提供四种多链路负载算法功能、VPN专线备份功能、链路故障检测截图）； - 应用管控有效性需要基于完整有效的应用识别规则库，设备必须内置全面的应用识别规则库，支持超过4600条应用规则数，支持超过2100种以上的应用，650种以上移动应用，保证应用识别的准确率（提供产品应用识别库总应用数量及移动应用数量界面截图） 5. ▲P2P流量会占用大量带宽，造成网络杜堵塞，为保障正常业务流量稳 定传输，行为管理功能需要支持基于管控P2P的上行流量，抑制P2P下行流量的P2P流量管控技术（提供抑制P2P下行丢包的配置界面截图）。 - 为了简化运维工作的工作量，快速定位内部用户访问网络速度缓慢原因，行为管理设备需支持对内网用户的访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向访问质量检测（提供访问质量检测功能产品界面截图）。 7.为保证产品技术成熟能力及更新能力，产品厂商具备CMMI L5认证（提供证书复印件或截图证明）。 8. 为了保障内部数据资产的安全性，防止私接WIFI，暴露内部网络安全威胁，提高攻击拦截成本。设备必须支持能自动发现网络中个人手动创建无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，且支持基于时间和终端数量设置进行自动阻断冻结（提供共享网络接入检测、自动阻断冻结和移动终端管理配置功能截图）。 9. 内部需求通过行为管理日志进行员工上网行为进行分析、管理、举证。上网行为管理设备需要支持细化的日志查询功能，在流量时长分析、用户行为分析、终端接入分析等纬度相关页面支持对统计结果的向下钻取查询（提供细化日志查询功能配置截图）。 10. 为了提供员工工作效率，防止员工滥用带宽资源，需要支持基于黑名单的流量管控功能，管控粒度需要基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供设置配额、流控黑名单惩罚通道界面配置截图）。 11. 因该产品部署在网络边界出口，为了确保其可靠性，设备生产厂商具备由中国网络安全审查技术与认证中心提供的《网络关键设备和网络安全专有产品安全认证》证书。 | 1台 |
| 1-19 | 核心交换机 | 1. 交换容量≥52.2Tbps，包转发率≥16560Mpps； 2. 主控槽位≥1，业务槽位≥2； 3. 配置≥1块主控板，≥2个交换电源，1块≥24端口千兆电（RJ45），≥4端口复用千兆光业务板（SFP）； 4. 支持模块化电源，支持1+1电源冗余（AC和DC均支持），单电源功率≥600w； 5. 电源支持风扇设计且采用前后进出风； 6. 支持每槽位带宽≥60Gbps； 7. 支持横向N:1虚拟化（N≥2），可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备，使虚拟系统的性能、可靠性、灵活性及管理相对于独立物理设备更加优越； 8. 支持两台设备至少80km长距离组建堆叠系统，突破地域限制； 9. 支持整机MAC地址≥250K； 10. 支持4K VLAN表项,支持GVRP； 11. 支持1：1和N：1 VLAN Mapping； 12. 支持基本QinQ和灵活QinQ功能，支持Private VLAN； 13. 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP Snooping、IGMP Fast Leave； 14. 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，支持策略路由，支持等价路由实现负载均衡； 15. 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet，支持IPv6邻居发现，支持Path MTU发现； | 2台 |
| 1-20 | 汇聚交换机 | 1. 千兆光口≥24个，千兆复用电口≥16个，10G SFP+万兆光口≥4个，QSFP端口≥2个，Console口≥1个； 2. 交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps； 3. 支持胖瘦一体化，可支持搭配控制器平台灵活切换智能交换机和普通交换机两种工作模式； 4. 支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台； 5. 支持搭配控制器平台“一键替换”按钮即可完成故障设备替换； 6. 支持搭配控制器平台实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等； 7. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 8. 支持STP、RSTP、MSTP协议； 9. 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 10. 支持DHCP Server； 11. 支持基于交换机单端口、聚合口、源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 12. 支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 13. 支持基于时间的ACL策略； 14. 支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 15. 支持端口聚合及手工、静态LACP； 16. 支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； | 2台 |
| 1-21 | 48口千兆接入交换机 | 1. 千兆电口≥48个， 1G SFP千兆光口≥4个； 2. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps； 3. 支持胖瘦一体化，可支持搭配控制器平台灵活切换智能交换机和普通交换机两种工作模式； 4. 支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台； 5. 支持搭配控制器平台“一键替换”按钮即可完成故障设备替换； 6. 支持搭配控制器平台实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等； 7. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 8. 支持STP、RSTP、MSTP协议； 9. 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 10. 支持DHCP Server； 11. 支持基于交换机单端口、聚合口、源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 12. 支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 13. 支持基于时间的ACL策略； 14. 支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 15. 支持端口聚合及手工、静态LACP； 16.支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； | 12台 |
| 1-22 | 24口POE交换机 | 1. 千兆POE电口≥24个，2.5G千兆光口≥4个，Console口≥1个； 2. 支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率370W 3. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； 4. 支持胖瘦一体化，可支持搭配控制器平台灵活切换智能交换机和普通交换机两种工作模式； 5. 支持通过二层广播、静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台； 6. 支持搭配控制器平台“一键替换”按钮即可完成故障设备替换； 7. 支持搭配控制器平台实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等； 8. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 9. 支持STP、RSTP、MSTP协议； 10. 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 11. 支持DHCP Server； 12. 支持基于交换机单端口、聚合口、源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 13. 支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 14. 支持基于时间的ACL策略； 15. 支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 16. 支持端口聚合及手工、静态LACP； 17. 支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； | 4台 |
| 1-23 | 防火墙 | - 吞吐量≥2.5G，并发连结数≥100W，新建连接数（CPS）≥20000个， IPSec VPN隧道数≥1000个，IPSec VPN加密速度≥80M； 硬件参数：1U，≥4G内存，≥SSD 64G硬盘，单电源，≥4个千兆电口；包含硬件质保期（至少三年）内免费维修；特征库至少3年升级服务： 2. 支持路由，网桥，虚拟网线以及混合部署方式；支持链路聚合功能；支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； 3. 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能，以实现不同的数据走不同的外网线路的自动选路功能（提供基于IP、端口、协议、应用类型及国家地域进行策略路由选路功能截图证明）； 4. 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制（提供上述截图） ； 5. 支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式； 6. 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试（提供访问控制规则支持输入五元组信息模拟匹配结果的功能截图证明）； 7. 访问控制规则支持失效策略检查，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况（提供上述截图） ； 8. 为保证产品后续技术支持和研发能力，所投厂商具有CMMI L5，提供截图证明或证书复印件。 9. 支持内置针对服务器的漏洞风险评估功能，支持对ftp、mysql、oracle、mssql、ssh、rdp、netbios、vnc等应用的弱密码扫描，扫描完成后生成安全风险评估报告并自动添加安全策略(提供内置风险分析功能模块的界面截图证明、提供支持上述所有应用的弱密码扫描功能、针对扫描出来的风险自动添加策略的功能截图证明)； 10. ▲支持提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则（提供根据威胁情报信息一键生成防护规则功能截图证明）； 11. 内置病毒库，支持URL过滤和文件过滤功能，支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件内容检测-如异常账号、钓鱼邮件，支持基于文件类型的邮件附件过滤、邮件附件杀毒等（提供针对邮件内容检测如异常账号、钓鱼邮件，基于文件类型的邮件附件过滤和邮件附件杀毒功能截图证明）； 12. 支持针对服务器是否被种植了远控木马或者其他病毒，恶意软件从而形成僵尸主机进行检测，僵尸主机识别特征库总数在36万条以上（提供木马远控、恶意链接、异常流量的僵尸网络检测功能截图证明、僵尸网络识别库超过36万条的界面截图证明）； 13. 支持对业务被挂黑链进行检测，支持显示TOP5黑链主机及黑链（游戏、色情、反动及非法内容等）类型分布、危害或影响，支持提供参考解决方案（提供识别赌博、游戏、色情、广告等黑链的功能截图证明）； 14. 内置Web扫描功能，支持扫描WEB网站SQL注入、SQL盲注、phpinfo信息泄露、eval动态命令注入执行漏洞、操作系统命令、远程文件包含、XSS、CSRF等漏洞威胁（提供内置web扫描功能模块的功能界面截图及上述所有web扫描支持识别的漏洞截图证明）； 15. 支持对经过的流量进行分析，通过实时漏洞分析（非主动扫描）的方式发现被保护对象存在的漏洞，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出服务器安全风险分析报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析（提供实时漏洞分析的功能界面截图，每个服务器发现的漏洞类型及数量、包含整体发现的漏洞情况分析的威胁报告截图）； 16. 支持针对业务保护的高危行为联动封锁功能，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP（提供高危行为联动封锁功能功能截图证明）； 17.产品入围近三年Gartner企业级防火墙魔力象限，提供近三年任意一年报告关键页证明； | 3台 |
| 1-24 | 无线控制器 | 1. 提供千兆以太网口数≥4个，USB接口数≥2用于外接硬件设备； 2. 为存储日志及大数据分析等信息，要求设备内置硬盘，硬盘大小≥32G； 3. 单台设备最大可支持管理AP数≥600； 4. 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等内部认证，以及二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等访客认证等所有的认证方式（逐一提供所有认证方式控制器后台配置截图证明）； 5. 支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证； 6. ▲支持对接阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等OA软件实现用户认证，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供控制器后台配置截图证明及权威检测报告）； 7. 至少支持对接思科、华为、华三、信锐无线设备实现统一Portal认证，至少包括本地账号认证、短信认证、二维码审核认证（提供控制器后台配置截图证明及权威检测报告）； 8. 支持生物密码人脸识别认证方式，通过收集用户人脸数据建立数据库，上网认证识别用户人脸数据对比数据库，建立基于用户身份的认证机制（提供控制器后台配置截图证明）； 9. 支持基于无线内网的大数据分析功能，可通过无线网络统计当天迟到人员名单、准点人员名单、到岗率、准点率、在岗时长等考勤信息，同时可记录全公司或单用户整月考勤信息，助力企业的日常管理工作（提供控制器后台配置截图证明）； 10. 支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线； 11. 支持账号绑定手机号码、邮箱，可以通过手机号码、邮箱自助找回忘记密码； 12. 支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述信息； 13. 支持文化信息推送，可以通过用户的性别(男/女)、归属地(哪里人)、爱好属性(购物/体育/理财/影视等达人)、手机运营商类型(联通/移动/电信)、终端类型（苹果/安卓/WP）等适配用户的具体情况实现网页浮窗、微信、短信三种推送形式实现精准内容推送（提供控制器后台配置截图证明）； 14. 支持同一个SSID使用不同认证方式并匹配到不同的用户组以实现不同的权限，使用WEB认证登录成功后获得独立权限，使用微信、短信、二维码认证后获得不同的权限； 15. 支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（提供控制器后台配置截图证明及权威检测报告）； 16. 支持应用识别，能识别不低于4700种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（提供控制器后台配置截图证明及权威检测报告）； 17. 支持网络应用智能缓存，实现对APP和常用传输文件格式的本地缓存，实现出口下行网络加速或节流（提供控制器后台配置截图证明）； 18. ▲支持扩展对同品牌智能交换机的统一配置管理，包括VLAN、IP、端口配置等信息，提供统一中文Web管理界面（提供后台配置截图证明及权威检测报告）； 19. 支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、访客审核、告警通知等（提供控制器后台配置截图证明）； | 1台 |
| 1-25 | 综合网关 | 1.千兆以太网口数≥4个；并需提供至少1个RJ-45 Console管理口 2.提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备 3.支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac wave2、802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议 4.支持接入终端操作系统智能识别，能识别安卓、ios、windows移动终端、windows PC、MAC PC等接入终端，基于终端操作系统类型、终端MAC黑白名单库，实现基于终端的准入； 5.在无线网络环境中，切断病毒传播的路径，防止主机感染病毒之后横向传播给内网中的其他主机：通过策略实现隔离不同区域的用户；设置黑白名单，对访问源进行差异化拦截或放通；针对一些高风险或通用性服务，可以设置黑白名单对访问源无差别地进行拦截或放通； 6.通过网络管理系统可视化查看到网络账号安全状况，感知潜在风险，图形报表直观展示系统安全事件，帮助管理员轻松掌握网络的账号安全，显钓鱼AP、干扰AP、无线泛洪攻击、DDOS攻击等详细数据 7.支持802.1x、Portal、MAC地址认证、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、微信小程序认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等外来访客认证方式； 8.支持静态路由、策略路由、地址转换 9.支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式； 10.支持WEB中英文图形化界面管理，支持CLI、Telnet、SSH等； | 1台 |
| 1-26 | 桌面云一体机 | 1、标准2U尺寸；CPU ≥2*GOLD 5115 CPU核数≥10C 主频≥2.4GHz，≥160GB内存，盘位≥8*3.5 SATA/SAS盘位，≥64GB SSD系统盘，≥2*480G缓存盘，≥6*2TSATA 数据盘，接口配置≥6个GE接口，≥4个USB接口，不少于1个VGA口； 2、支持桌面云虚拟化平台软件，能够提供多种虚拟化桌面环境，并支持集群部署、集中管理，多环境切换等功能。 3.必须预装各类所需软件(含服务器虚拟化、存储虚拟化等)，不允许只提供祼机设备； 4.支持为桌面云服务器提供多种负载均衡机制，本项目至少包含会话数、CPU、内存、I/O、综合性能等5种策略算法，以满足不同类型服务器的资源调度需求（提供相关配置截图证明）； 6.支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为（提供相关配置截图证明）； 7.支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发（提供功能截图证明）。 ▲8.桌面云控制器内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等（提供功能截图证明）。 9.桌面云具备分布式防火墙功能，可以对用户进行网络访问控制（提供功能截图证明）。 10.支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性（提供功能截图证明）。 11.支持满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整（提供水印功能截图证明）。 ▲12.支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警（提供文件导出审计功能截图证明）。 13.支持多种身份认证方式随需组合，至少应包括账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令等5种方式（提供相关配置截图证明）； 14.支持客户端安全检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等既定访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入，有效保障接入安全性（提供相关配置截图证明）； 15.支持SSD+机械混合磁盘模式，SSD用于缓存云桌面热点数据，HDD用于存储个人数据，为了保证使用效果，要求SSD缓存命中率不低于60%，以提升云桌面IO性能，让用户获得最优用户体验（提供相关配置截图证明）； 16. 为确保桌面云软件开发的成熟度，要求能力成熟度模型集成具备最优化级（提供证明材料）； 17.本项目要求所提供的存储虚拟化授权无容量限制，满足桌面云数据存储空间的扩容需求（提供分布式存储软件和桌面云系统软件著作权证明材料，并提供桌面云存储虚拟化授权基于CPU，无磁盘容量限制的配置截图）； 18.要求支持快照技术，当系统故障时可实现故障回滚，同时支持增量保存快照数据，以节省存储空间（提供配置界面截图证明）； 19.支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（瘦终端、PC客户端）与云桌面控制台之间的网络状态，网络状态会以不同的信号格数显示，用户可以实时查看网络状态和时延，当网络状态不佳时在后台进行日志记录，方便管理员进行网络状态查询和维护（提供功能截图证明）。 20.支持远程协助功能，管理员在云桌面控制台中可以直接向需要协助的用户发起远程协助，用户桌面无需安装任何辅助软件（提供功能截图证明）。 21.桌面云厂商需具备以下至少一种技术能力：基于虚拟桌面的设备接入方法及装置、网络加速方法及系统、虚拟桌面中的数据安全处理方法及系统、基于安全桌面的数据存储方法及装置，为了保证技术能力的真实性，需要提供相应技术能力的权威机构测评报告或相关证书复印件。 ▲22.为应对勒索病毒等对用户桌面进行攻击，导致数据被加密不可用，所投桌面云产品厂商为国家级网络安全应急服务支撑单位（提供证明材料）。 | 3台 |
| 1-27 | 授权与配件 | VDI接入授权及显示器键鼠切换设备 | 60套 |
| 1-28 | 瘦终端 | 1. 云终端硬件平台：基于ARM架构，配置≥ A9 (四核)处理器，配置内存≥1G，配置存储≥4G，配置≥6个USB接口，配置≥1个VGA口，配置≥1对音频输入/输出接口，最大功率≤24W； 2.支持终端集中管理，包括状态监控、修改配置等功能，与桌面云控制器软件同一Web管理界面； 3.为解决不同人员访问的权限设置问题，支持虚拟门户功能，不同办公人员通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以特定账号在外网访问桌面云，而其他人只能在内网访问。 4.支持BS和CS虚拟应用和Windows虚拟桌面的单点登录功能，实现多系统整合，避免用户重复输入账号或口令的繁琐操作（提供相关配置截图证明）； 5.支持终端定时开关机、上电自启等特性，要求控制台界面可基于不同终端分组选择是否开启这些功能（提供相关配置截图证明）； | 60台 |
| 1-29 | 耦合器 | SC耦合器 | 96个 |
| 1-30 | 光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，工作波长：1310nm（±5nm），最大传输距离：≥10km。 | 26个 |
| 1-31 | 光纤配线架 | 48口ODF架 | 1个 |
| 1-32 | 光纤配线架 | 12口ODF架 | 4个 |
| 1-33 | 理线架 | 24口网络理线架 | 26个 |
| 1-34 | 配线架 | 24口网络配线架 | 26个 |
| 1-35 | 配线架 | 110配线架（100对配线架，含连接片） | 5个 |
| 1-36 | 信息插座 | 双口面板*1 1.国标86型面板 2.ABS材料，防撞、阻燃抗冲击 3.防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护； 4.嵌入式结构安装，适用于多种类型标准模块 5.含86盒 六类非屏蔽网络模块*2 1.采用90度打线方式，可直接用于配线架。 2.插拔次数：≥1000次，端接寿命：≥250次 3.适用于传输数字和模拟的语音，数据和视频信号。分别适用于所有D级和E级信道的应用。 4.依据EN50173、ISO 11801或EIA/TIA568C规定的六类标准，支持适用于所有六类应用。 5.模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作。 6.模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作。 7.接触针采用镀金铜磷合金，镀金厚度为≥50μ(inch)；IDC端子采用磷青铜合金。 8.可卡接线束直径：0.4mm(AWG26)～0.65mm(AWG22)、绝缘线径：0.7mm～1.6mm。 9.PCB板布线设计优化，具有金针补偿的结构设计，高于国际标准中C6的性能测试余量，余量值在4dB以上. | 169套 |
| 1-37 | 信息插座 | 单口面板*1 1.国标86型面板 2.ABS材料，防撞、阻燃抗冲击 3.防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护； 4.嵌入式结构安装，适用于多种类型标准模块 5.含86盒 六类非屏蔽网络模块*1 1.采用90度打线方式，可直接用于配线架。 2.插拔次数：≥1000次，端接寿命：≥250次 3.适用于传输数字和模拟的语音，数据和视频信号。分别适用于所有D级和E级信道的应用。 4.依据EN50173、ISO 11801或EIA/TIA568C规定的六类标准，支持适用于所有六类应用。 5.模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作。 6.模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作。 7.接触针采用镀金铜磷合金，镀金厚度为≥50μ(inch)；IDC端子采用磷青铜合金。 8.可卡接线束直径：0.4mm(AWG26)～0.65mm(AWG22)、绝缘线径：0.7mm～1.6mm。 9.PCB板布线设计优化，具有金针补偿的结构设计，高于国际标准中C6的性能测试余量，余量值在4dB以上. | 8套 |
| 1-38 | 电话插座 | 单口面板*1 1.国标86型面板 2.ABS材料，防撞、阻燃抗冲击 3.防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护； 4.嵌入式结构安装，适用于多种类型标准模块 5.含86盒 电话语音模块*1 1.满足语音传输数据，适用于设备间或集中点的互相端配； 2.RJ11插座为PC塑料，IDC打线夹柱子为磷青铜材料，耐用性250次以上端接； 3.接触针触点材料≥50μ镀金层，耐用性为750次以上插拔. | 99套 |
| 1-39 | 插座 | 3口地插*1 1.三孔，弹起式，使用时按动滑舌，其整个插座体弹出，不用时插座体可完全收进地面以下。其盖板与地面齐平，不影响通行和清扫。 2.打开时不拨动滑舌，插座体不会因脚踩而合上。 3.防漏设计可保证在插座体合上时水滴等液体不易渗入。金属底座，颜色为金色。 4.含面板底盒 六类非屏蔽网络模块*2 1.采用90度打线方式，可直接用于配线架。 2.插拔次数：≥1000次，端接寿命：≥250次 3.适用于传输数字和模拟的语音，数据和视频信号。分别适用于所有D级和E级信道的应用。 4.依据EN50173、ISO 11801或EIA/TIA568C规定的六类标准，支持适用于所有六类应用。 5.模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作。 6.模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作。 7.接触针采用镀金铜磷合金，镀金厚度为50μ(inch)；IDC端子采用磷青铜合金。 8.可卡接线束直径：0.4mm(AWG26)～0.65mm(AWG22)、绝缘线径：0.7mm～1.6mm。 9.PCB板布线设计优化，具有金针补偿的结构设计，高于国际标准中C6的性能测试余量，余量值在4dB以上. 电话语音模块*1 1.满足语音传输数据，适用于设备间或集中点的互相端配； 2.RJ11插座为PC塑料，IDC打线夹柱子为磷青铜材料，耐用性250次以上端接； 3.接触针触点材料≥50μ镀金层，耐用性为750次以上插拔. | 30套 |
| 1-40 | 吸顶AP | 1. 802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2. 支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥400Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1267Mbps； 3. 内置矩阵式智能天线； 4. 千兆以太网口≥1个，并需提供至少1个RJ-45 Console管理口； 5. USB接口≥1个； 6. 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 7. AP满负荷工作功耗≤18W； 8. AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）； 9. 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%； 10. 单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256； 11. 支持基于SSID的接入用户数限制； 12. 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 13. 支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求； 14. AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 15. 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 16. 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； 17. 支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； 18. 支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； | 17个 |
| 1-41 | 面板AP | 1. 支持802.11a/b/g/n/ac 协议，支持2.4G和5G同时工作； 2. 支持2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥433Mbps，整机最大传输速率≥733Mbps； 3. 上联以太网口≥1个，下联以太网口≥2个； 4. 安装尺寸符合86盒国家标准； 5. 支持802.3af标准的PoE供电，AP满负荷工作功耗≤7W； 6. AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）； 7. 单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256； 8. 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 9. 支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求； 10. AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 11. 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 12. 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、短信认证、微信小程序认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； 13. 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制； 14. 支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问； 15. 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID； 16. 支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； 17. 支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； 18. 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 19. 支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频； 20. 支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； | 27个 |
| 1-42 | 高密AP | 1. 支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2. 支持3x3 MIMO，2.4G最大传输速率≥450Mbps，5G最大传输速率≥1300Mbps，整机最大传输速率≥1750Mbps； 3. 内置矩阵式智能天线； 4. 千兆以太网口≥2个，并需提供至少1个RJ-45 Console管理口； 5. USB接口≥1个； 6. 支持Bluetooth4.0（BLE），支持iBeacon周边摇一摇，支持蓝牙基站管理； 7. 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 8. 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%； 9. 单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256； 10. 支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求； 11. 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 12. 支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问； 13. 支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； 14. 支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； 15. 支持瘦AP切换成网关模式（非胖AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； | 7个 |
| 1-43 | 光纤盘 | 12芯一体式熔纤单元 | 8个 |
| 1-44 | 无线授权 | AP接入授权 | 51个 |
| 1-45 | 显示设备（含边框支架） | 小间距LED全彩显示屏： 屏体尺寸：长3.52m*高1.6m，整屏分辨率满足：长1892点*高860点；边框长3.62m*高1.7,m 1、灯芯像素封装：SMD1515三合一封装； 2、像素密度:≥288906Dots/㎡; 3、模组尺寸：320mm×160mm、模组像素密度满足：172点×86点； 4、结构特点：灯驱合一，采用恒流设计； 5、驱动方式：1/43恒流驱动; 6、最大亮度：≥500cd/㎡; 7、亮度均匀性：≥98%； 8、色度均匀性：符合通过-0.003<Cx<0.003，-0.003<Cy<0.003（校正后）技术要求； 9、水平视角：≥140°、垂直视角：≥130°； 10、最大功耗：≤580W/㎡、平均功耗：≤193.3W/㎡； 11、最高对比度：≥5188:1； 12、灰度等级（信号处理深度）：符合16Bit技术，换帧频率：≥60帧/秒; 13、刷新频率符合：≥3840HZ； 14、像素中心距精确度：≤1.86mm； 15、色温:符合3000K-18000K可调； 16、低亮高灰：符合亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit; 17、平整度：≤0.2mm； 18、宽色域：按照测试NTSC色域技术要求，检验结果能达到：≥117%； 19、平均无故障时间（MTBF）：≥10000H； 20、模组结构符合LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材料，结构安全坚固；套件、箱体材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 21、像素失控率：符合≤0.01%； 22、工作电压：符合在4.5×（1±10%）VDC范围内能正常工作； 23、自动校正：能实现数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化；可通过系统调节参数影响显示效果； 24、工作环境：可在-20℃~50℃条件下能正常工作； 25、为保障采购人合法权益，中标后，供应商随货要提供产品原厂合格证原件，供应商签订合同前需提供CNAS认证的产品检测报告验证第7-18点，以确保产品的优良性及货物的合法有效来源（未提供者或提供不全者，采购人有权要求退货，并要求中标供应商进行相应赔偿）。 | 1套 |
| 1-46 | 全彩LED控制处理系统 | 支持本次项目5.63平方米小间距LED全彩显示屏所需的视频处理器、控制卡等相关辅材及配件系统软件，确保LED显示屏可满足招标人会议使用的全部要求。 1、软件与操作系统具有良好的兼容性、易操作； 2、通过软件控制信号源切换； 3、屏幕可实现画中画显示； 4、窗口可进行位置和大小调整； 5、文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能； 6、支持AVI、MPEG、MOV、WMV、RM等主流格式视频文件； 7、表现形式丰富，支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，各种logo、时钟位置可任意设定位置，任意大小，任意拖拽，同时应支持基于时间线的可视化编辑，所见即所得； 8、支持循环播、垫片播、立即播、定时播、周期播、计划播、插播播出单、插播区、区内插播、节目顺播、播出单顺播、节目循环播、播出单循环播、同步播、异步播等众多播出方式； 9、支持每天按排程及模板自动播放； 10、支持在排程空档期间播放指定的元素（即垫片播放）； 11、支持异形屏的组合播放； 12、支持多屏拼接融合，支持跨屏组合播放； 13、系统及终端应能支持电视节目、网络节目、自定义节目的视频实时直播和插播发布； 14、应支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放； 15、支持身份认证登录系统： ①授权登录系统，仅对授权用户有效，未经授权无法登录软件系统，确保信息安全，二维码打印设备、扫描装置以及身份证和IC卡读取应集成为一体机，并授权和登入共用一套软件； ②二代证和IC卡授权方式：管理端软件给二代证和IC卡授权，该授权长期有效； ③二维码授权方式：管理端授权后，生成授权二维码； ④二代证、IC卡登录验证：授权用户在中控主机上刷经授权的二代证、IC卡，读取成功后自动登录系统； ⑤二维码登录验证：将二维码放到扫描仪上，经授权的二维码识别成功后自动登录系统，授权二维码仅一次有效，无法再次登录； | 1套 |
| 1-47 | 显示设备（含边框支架） | 小间距LED全彩显示屏： 屏体尺寸：长4.8m*高1.6m，整屏分辨率满足：长2580点*高860点；边框长4.9m*高1.7,m 1、灯芯像素封装：SMD1515三合一封装； 2、像素密度:≥288906Dots/㎡; 3、模组尺寸：320mm×160mm、模组像素密度满足：172点×86点； 4、结构特点：灯驱合一，采用恒流设计； 5、驱动方式：1/43恒流驱动; 6、最大亮度：≥500cd/㎡; 7、亮度均匀性：≥98%； 8、色度均匀性：符合通过-0.003<Cx<0.003，-0.003<Cy<0.003（校正后）技术要求； 9、水平视角：≥140°、垂直视角：≥130°； 10、最大功耗：≤580W/㎡、平均功耗：≤193.3W/㎡； 11、最高对比度：≥5188:1； 12、灰度等级（信号处理深度）：符合16Bit技术，换帧频率：≥60帧/秒; 13、刷新频率符合：≥3840HZ； 14、像素中心距精确度：≤1.86mm； 15、色温:符合3000K-18000K可调； 16、低亮高灰：符合亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit; 17、平整度：≤0.2mm； 18、宽色域：按照测试NTSC色域技术要求，检验结果能达到：≥117%； 19、平均无故障时间（MTBF）：≥10000H； 20、模组结构符合LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材料，结构安全坚固；套件、箱体材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 21、像素失控率：符合≤0.01%； 22、工作电压：符合在4.5×（1±10%）VDC范围内能正常工作； 23、自动校正：能实现数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化；可通过系统调节参数影响显示效果； 24、工作环境：可在-20℃~50℃条件下能正常工作； 25、为保障采购人合法权益，中标后，供应商随货要提供产品原厂合格证原件，供应商签订合同前需提供CNAS认证的产品检测报告验证第7-18点，以确保产品的优良性及货物的合法有效来源（未提供者或提供不全者，采购人有权要求退货，并要求中标供应商进行相应赔偿）。 | 1套 |
| 1-48 | 全彩LED控制处理系统 | 支持本次项目7.68平方米小间距LED全彩显示屏所需的视频处理器、控制卡等相关辅材及配件系统软件，确保LED显示屏可满足招标人会议使用的全部要求。 1、软件与操作系统具有良好的兼容性、易操作； 2、通过软件控制信号源切换； 3、屏幕可实现画中画显示； 4、窗口可进行位置和大小调整； 5、文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能； 6、支持AVI、MPEG、MOV、WMV、RM等主流格式视频文件； 7、表现形式丰富，支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，各种logo、时钟位置可任意设定位置，任意大小，任意拖拽，同时应支持基于时间线的可视化编辑，所见即所得； 8、支持循环播、垫片播、立即播、定时播、周期播、计划播、插播播出单、插播区、区内插播、节目顺播、播出单顺播、节目循环播、播出单循环播、同步播、异步播等众多播出方式； 9、支持每天按排程及模板自动播放； 10、支持在排程空档期间播放指定的元素（即垫片播放）； 11、支持异形屏的组合播放； 12、支持多屏拼接融合，支持跨屏组合播放； 13、系统及终端应能支持电视节目、网络节目、自定义节目的视频实时直播和插播发布； 14、应支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放； 15、支持身份认证登录系统： ①授权登录系统，仅对授权用户有效，未经授权无法登录软件系统，确保信息安全，二维码打印设备、扫描装置以及身份证和IC卡读取应集成为一体机，并授权和登入共用一套软件； ②二代证和IC卡授权方式：管理端软件给二代证和IC卡授权，该授权长期有效； ③二维码授权方式：管理端授权后，生成授权二维码； ④二代证、IC卡登录验证：授权用户在中控主机上刷经授权的二代证、IC卡，读取成功后自动登录系统； ⑤二维码登录验证：将二维码放到扫描仪上，经授权的二维码识别成功后自动登录系统，授权二维码仅一次有效，无法再次登录； | 1套 |
| 1-49 | 无缝高清混插矩阵（8进8出） | 1.一体化机箱采用分模块设计，方便系统升级或快速维护； 2.支持多种输入信号格式，包括CV、YUV、S-Video、VGA、HDMI &DVI、SDI、IP、FOX各种格式； 3.支持多种输出信号格式，包括CV、YUV、S-Video、VGA、HDMI &DVI、SDI、IP、FOX各种格式； 4.支持最大2块4路信号输入卡，共计8路输入信号； 5.支持最大2块4路信号输出卡，共计8路输出信号； 6.输入卡带自动均衡处理，支持HDMI&DVI36m长线接入； 7.输出卡带预加重功能，支持25m~30m长线输出； 8.兼容HDMI1.4，HDCP1.2，DVI1.0 协议的数字视频信号输入； 8.分离式按键面板，支持桌面、嵌墙和机柜安装，支持多台矩阵切换器共享一个面板，或多台面板交叉管理一台矩阵切换器； 10.支持IOS或Android触摸平板、智能手机遥控控制，并支持视频预览； 11.支持RS-232、网络、按键面板控制； 12.支持音频同步传输，支持音频加、解嵌； 13.支持CV、YUV及HDMI的独立的亮度、对比度，饱和度、锐度、色调调节，VGA的独立的亮度、对比度、色温及相位调节； 14.Autoscaler技术，自动输出每个相连显示器的完美图像解析度视频； 15.Doubletrack技术，支持音、视频及控制信号双向透明传输； 16.高效的散热管理功能，让气流自下而上从每一个板卡流过，实现最佳的冷却和避免因为高温工作环境带来的系统稳定性降低； 17.串行主机控制端口：支持1个双向RS-232，3.81mm3针螺丝锁定器； 18.满足波特率和协议：9600波特率，8个数据位，1个停止位，无奇偶校验； 19.USB固件升级：至少1个微型USB 2.0 B型插座； 20.以太网控制端口：至少1个RJ-45 插座； 21.以太网数据速率：≥10/100Base-T，半双工/全双工，带自动检测； 22.以太网协议：TCP/IP； 23.设备风扇转速可调； 24.设备高温报警功能； 25.需获得网络混插矩阵系统软件计算机软件著作权登记证书复印件； | 1台 |
| 1-50 | 无缝高清输入卡（4路HDMI） | 1.支持分辨率高达1920x1200的DVI&HDMI视频，包括HDTV 1080p/60 36bits深色； 2.符合HDCP标准； 3.自动地管理已连接设备之间的EDID通信； 4.本地模拟立体声音频输入（用作HDMI连接时，支持HDMI线路音频输入）； 5.自动电缆均衡； 6.支持热拔插； 7.数量/信号类型：4路单链路HDMI数字视频（兼容DVI）； 8.连接器：HDMI-A母接口； 9.切换速度：200ms（最大）； 10.音频连接器：4路3.5mm音频插孔； | 2块 |
| 1-51 | 无缝高清输出卡（4路HDMI） | 1.支持分辨率高达1920x1200的DVI&HDMI视频，包括HDTV 1080p/60 36bits色深； 2.符合HDCP标准； 3.自动地管理已连接设备之间的EDID通信； 4.本地模拟立体声音频输出（用作HDMI连接时，支持HDMI线路音频输出）； 5.自适应分辨率输出； 6.具有预加重功能，支持将信号安全地传输至最远可达30m距离； 7.支持全格式无缝输出； 8.数量/信号类型：4路单链路HDMI数字视频（兼容DVI）； 9.连接器：HDMI-A母接口； 10.切换速度：200ms（最大）； 11.音频连接器：4路3.5mm音频插孔； | 2块 |
| 1-52 | 桥架 | 规格200*100mm/规格300*100mm | 259.77 米 |
| 1-53 | 配管 | KBG套管 规格20 | 2627.69米 |
| 1-54 | 双绞线 | 4对非屏蔽双绞线采用“十字骨架”隔离技术，最大化增加线对间距离，保持线对之间精确的平衡对称性，更好的减少了线对间串扰，获得更好的产品性能。 高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能方面的要求。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568-B.2-1。线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求。尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN、10/100/1000兆快速以太网、TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s、ATM155/622Mbit/s。 导体线径：≥0.57mm 绝缘外径：0.98±0.05mm 护套材料：PVC 产品外径：6.5±0.5mm 弯曲半径：固定时（≥90mm），牵引时（≥120mm） 拉伸强度：≤100N 工作温度-20℃～60℃ 直流电阻≤9.5Ω/100m 直流电阻不平衡：≤2% 时 延 差：≤45ns 不平衡电容：≤330pF/100m 工作电容5.6≤nF/100m 环路电阻（20℃时）：< 155Ω/km 特性阻抗：100±15Ω 产品标准：YD/T 1019-2013、TIA/EIA-568C、ISO/IEC11801 性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性。 | 4147.36米 |
| 1-55 | 双绞线 | 4对非屏蔽双绞线采用“十字骨架”隔离技术，最大化增加线对间距离，保持线对之间精确的平衡对称性，更好的减少了线对间串扰，获得更好的产品性能。 高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能方面的要求。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568-B.2-1。线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求。尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN、10/100/1000兆快速以太网、TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s、ATM155/622Mbit/s。 导体线径：≥0.57mm 绝缘外径：0.98±0.05mm 护套材料：PVC 产品外径：6.5±0.5mm 弯曲半径：固定时（≥90mm），牵引时（≥120mm） 拉伸强度：≤100N 工作温度-20℃～60℃ 直流电阻≤9.5Ω/100m 直流电阻不平衡：≤2% 时 延 差：≤45ns 不平衡电容：≤330pF/100m 工作电容5.6≤nF/100m 环路电阻（20℃时）：< 155Ω/km 特性阻抗：100±15Ω 产品标准：YD/T 1019-2013、TIA/EIA-568C、ISO/IEC11801 性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性。 为保证产品的安全可靠性，应通过垂直燃烧传播实验EN60332-1-2测试标准，提供产品测试等级报告，并提供相关证明文件复印件。 | 11587.454米 |
| 1-56 | 光纤 | 符合TIA/EIA-568-B.3标准。ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 护套和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 护套：PVC； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 护套为黄色，易于施工区分； 4、6、8、12芯规格供选择。 光纤类别：单模9/125（OS1） | 350米 |
| 1-57 | 大对数线缆 | 3类25对大对数线缆 | 400米 |
| 1-58 | 12芯纤芯 | SC单模12芯束状尾纤 | 8个 |
| 1-59 | 光纤跳线 | ≥3米LC-SC/SM/3M(双工) | 26根 |
| 1-60 | 配管 | KBG套管 规格20 | 109.35米 |
| 1-61 | 配管 | KBG套管 规格25 | 109.349米 |
| 1-62 | 双绞线 | 4对非屏蔽双绞线采用“十字骨架”隔离技术，最大化增加线对间距离，保持线对之间精确的平衡对称性，更好的减少了线对间串扰，获得更好的产品性能。 高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能方面的要求。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568-B.2-1。线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求。尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN、10/100/1000兆快速以太网、TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s、ATM155/622Mbit/s。 导体线径：≥0.57mm 绝缘外径：0.98±0.05mm 护套材料：PVC 产品外径：6.5±0.5mm 弯曲半径：固定时（≥90mm），牵引时（≥120mm） 拉伸强度：≤100N 工作温度-20℃～60℃ 直流电阻≤9.5Ω/100m 直流电阻不平衡：≤2% 时 延 差：≤45ns 不平衡电容：≤330pF/100m 工作电容5.6≤nF/100m 环路电阻（20℃时）：< 155Ω/km 特性阻抗：100±15Ω 产品标准：YD/T 1019-2013、TIA/EIA-568C、ISO/IEC11801 性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性。 | 104.56米 |
| 1-63 | 双绞线 | 4对非屏蔽双绞线采用“十字骨架”隔离技术，最大化增加线对间距离，保持线对之间精确的平衡对称性，更好的减少了线对间串扰，获得更好的产品性能。 高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能方面的要求。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568-B.2-1。线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求。尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN、10/100/1000兆快速以太网、TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s、ATM155/622Mbit/s。 导体线径：≥0.57mm 绝缘外径：0.98±0.05mm 护套材料：PVC 产品外径：6.5±0.5mm 弯曲半径：固定时（≥90mm），牵引时（≥120mm） 拉伸强度：≤100N 工作温度-20℃～60℃ 直流电阻≤9.5Ω/100m 直流电阻不平衡：≤2% 时 延 差：≤45ns 不平衡电容：≤330pF/100m 工作电容5.6≤nF/100m 环路电阻（20℃时）：< 155Ω/km 特性阻抗：100±15Ω 产品标准：YD/T 1019-2013、TIA/EIA-568C、ISO/IEC11801 性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性。 | 655.69米 |
| 1-64 | 配线 | rvv2*1.0 | 104.56米 |
| 1-65 | 配线 | rvv2*1.0 | 655.69米 |
| 1-66 | 配线 | rvv4*1.0 | 105.98米 |
| 1-67 | 配线 | rvv4*1.0 | 903.28米 |
| 1-68 | 不间断电源 | (1) 高频在线式UPS三进单出，可支持3台并机运行 (2) PS系统总功率不小30KVA (3) 输入电压范围：305V ~ 478V, 输入频率范围： 40 至 70Hz (4) 输出电压为额定380/400/415VAC，且满足±1%的稳压精度 (5) 同步状态输出频率跟踪旁路输入，电池模式下输出频率满足 50/60±0.25% (6) 静态旁路在跟踪范围之内与逆变器之间的同步转换：0毫秒 (7) ECO 模式提供节能效果 (8) 内置维护旁路开关便于维护 (9) 三段式可扩展充电设计以优化电池效能 (10) UPS 输出功率因数至少为0.9 (11) 输入功率因素至少0.99，市电：整机效率不低于95%。 (12) UPS 主机要求采用5.7寸 LCD液晶显示操作面板，支持多种语言并自选语言，便于使用者查看数据和进行操作控制 (13) 配置20节100HA (14) UPS需跟精密空调同一品牌 (15) 服务:所投产品需含上门安装,搬运,耗材所需所有费用 | 1套 |
| 1-69 | 机柜 | 42U网络机柜600*600*2000mm(±0.5%) | 6台 |
| 1-70 | 精密空调 | （1）制冷量（24℃-50%RH）≥20 KW, 采用上送风、下回风方式 （2）显冷量（24℃-50%RH）≥18.2KW （3）显热比≥0.91 （4）能效比EER（KW/ KW）≥3.0 （5）送风量≥6500 m3/h （6）送风压力：（Pa）20～300可调 （7）温度控制范围和精度 ：17～32±1℃ （8）湿度控制范围和精度 ：30～80％±5％ （9）电加热量≥6KW （10）加湿量≥5kg/h （11）加湿方式：电极式 (12) 精密空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，需提供节能静音型空调相关证明文件； (13)精密空调采用模块化设计，在运输不便时，可拆解为最大尺寸不超过875mm宽*990mm深*1980mm高的模块进行搬运，不允许散件进场。 (14) 设备现场安装复杂，精密空调产品需具有内外机高落差长联管技术。需提供国家权威机构出具的文件证明。 (15) 空调制造厂家获得中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，且资质等级达到壹级及以上；需提供相关证明文件。 (16) 精密空调具有联动及群控功能，群控应采用高速、灵活的CAN通信协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。需与现有机房原精密空调机组进行联动及群控。组网后的精密空调具备定时轮巡、故障自动切换、避免竞争运行等功能。 （17）配套空调监控模块软件可实现手机APP监控空调状态，实现APP/短信/电话等报警，空调问题可以时时报警，手机端和电脑端界面能同步展示。 （18）空调管理人员能够分享配套监控的设备给相关人员进行同步管理，分享人数不少于10人。 （19）配套空调监控模块需具备断电续航的功能，续航时间2小时以上，一旦出现断电断网依然能够将设备状态实施送出。 （20）配套空调监控系统须支持手机APP客户端，手机APP客户端支持最新Android和iOS系统。 (21)服务:所投产品需含上门安装,搬运,耗材所需所有费用 | 1台 |
| 1-71 | 静电地板 | 35平米，建设完成离地高度15cm | 1项 |
| 1-72 | 系统集成 | 本次项目所需全部辅材及安装服务费用。 | 1项 |
| 注：（1）除技术参数中另行要求的情况外，上述所有的规格、尺寸允许的误差范围为±0.5%。 - 提及的相关标准，若存在已被依法替换、废止等情况或与最新更新的权威规定、标准有冲突的，应以最新的相关标准为准。 - （3）包括但不限于：1-52至1-67的辅材，其数量为预估数量，实际数量以现场施工为准，供应商的投标报价包含本次项目施工过程中实际所需全部辅材及安装服务费用，采购人不再额外支付。 |  |  |  |

三、商务条件（★以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：采购人指定地点。
2、交付时间：签订合同后，成交人应在接到采购人通知之日起30日内完成设备的安装、调试、交付采购人验收，并对使用单位的操作人员进行技术培训。
3、交付条件：验收合格
4、是否收取履约保证金：否    
5、验收方式：

5.1验收标准货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。成交供应商交付的所有货物质量应符合国家相关部门规定的标准，如发现质量问题，按有关规定执行。产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验，并按采购人要求提供相关产品的检验合格报告书，以确保使用安全有效。

5.2验收程序和方法

成交供应商在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果必须符合款验收标准的要求。设备配送到采购人指定地点后，要求成交供应商对所有设备的进行自检，检验结果必须符合招标文件技术服务要求以及合同中相关条款，如有必要应向采购人提供自检记录。

成交供应商自检后，成交供应商与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备（包括安装）进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现设备（包括安装）未符合招标文件及合同相关条款要求，成交供应商需立即进行整改；对进货开箱时发现的破损、近效期品种、其他不合格包装品种，成交供应商需及时予以更换。若成交供应商未对不符合招标文件及合同相关条款要求的设备（包括安装）进行整改，或是对符合上述须更换设备情形之一的而未及时予以更换，或者通过检测（或在实际使用中）证明成交供应商提供的设备（包括安装）确实存在质量的，采购人有权拒绝接受，并要求成交人支付相应的赔偿，造成严重后果的可要求解除合同。

- 6、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 签订合同后采购人支付合同款的30%，作为预付款。 |
| 2 | 50 | 设备进场完成初验后支付合同款的50%。 |
| 3 | 15 | 项目实施完成验收合格后支付合同款的15%。 |
| 4 | 5 | 其余5%作为质量保证金，若质量保修期内产品无质量问题，期满后无息退还。 |

- 7、保修期为 1 年（技术参数中有另行要求的，以参数中具体要求为准）。质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内如出现质量问题，成交人提供免费技术服务、维修并更换。

- 8、故障响应时间：

- （1）成交人提供每天24小时有效的热线电话号码、维护人员及联系电话、备品备件仓库及维修中心地址。

（2）供应商收到采购人报障后，1小时内做出响应并提出有效解决措施；如需到场维修，应在报障后的4小时内，派技术人员到设备现场修复故障设备。需要更换重要配件的应在48小时内完成修复。如有因维修不到位而给采购人造成的损失，由供应商负责赔偿。

四、其他事项

1、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交人违约。如成交人违约对采购人造成损失的，成交人还需支付相应的赔偿。

2、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，供应商未按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。若招标文件未明确且无法律、法规和规章强制性规定的，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

- 第六章  采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，送（填写需要备案的招标代理机构的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 第七章  投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证(基本开户银行开具的基本存款账户信息)复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证(基本开户银行开具的基本存款账户信息)复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：宁德市有信产权交易服务有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在投标文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2、招标文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商须另列提供”。

如：（1）我方具备履行合同所必需的设备：投标供应商提供办公场所的场地证明材料附后：

（2）我方具备履行合同所必需的专业技术能力：提供负责本项目的主要人员的名单、联系方式及相关学历证书或职称证书如下：

| 人员 | 联系方式 | 学历证书/职称证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 附后 |  |
| ... | ... | ... | ... |

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

- 投标人在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

- 投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的或者投标人未提供的，以资格审查小组的查询结果为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

致：宁德市有信产权交易服务有限公司

我方在贵方组织的                     项目公开招标活动中（项目编号          ），提交了             元人民币的投标保证金。我公司汇出投标保证金的账户信息如下：

1. 开户名：

2. 开户行：

3. 账号：

4.转账凭证:

供应商代表：             （签字）

供应商名称：   （全称并加盖公章）

日期：   年    月   日

封面格式

采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值，否则评标委员可能会将按照不利于投标人的内容进行认定。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的（不符合的），填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值，否则评标委员可能会将按照不利于投标人的内容进行认定。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的（不符合的），填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

# 采购文件相关附件